## OP01
平面号 | 设备偏移量 | 母设备 | 母设备的第几台 | QS | QSB | QF | SB_FW | SB_BW | SB_Stop | F_Running | B_Running | Fault | BQ1 | BQ2 | BQ3 | BQ4 | BQ5 | SQ1 | SQ2 | SQ3 | SQ4 | SA1 | SA2 | SA3 | SA4 | BQ6 | BQ7 | BQ8 | BQ9 | SQ5 | SQ6 | SQ7 | SQ8 | SA1B | SA2B | FW | BW | Brake | HL1 | HL2 | Hl3 | YV1 | YV2 | YV3 | YV4 | Reset | Run | backup1 | backup2
start
6001 | 5900 |  |  | QS01 |  | I60.0 |  |  |  | I60.1 | I60.1 |  | BQ1: I60.2 | Q60.0 | Q60.1
6002 | 5900 |  |  | QS01 |  | I60.3 |  |  |  | I60.4 | I60.4 |  | BQ1: I60.5 | Q60.2 | Q60.3
6003 | 5900 |  |  | QS01 |  | I60.6 |  |  |  | I60.7 | I60.7 |  | BQ1: I61.0 | Q60.4 | Q60.5
6004 | 5900 |  |  | QS01 |  | I61.1 |  |  |  | I61.2 | I61.2 |  | BQ1: I61.3 | Q81.4 | Q60.7
6005 | 5900 |  |  | QS01 |  | I61.4 |  |  |  | I61.5 | I61.5 |  | BQ1: I61.6 | Q61.0 | Q61.1
6006 | 5900 |  |  | QS01 |  | I62.0 |  |  |  | I62.1 | I62.1 |  | BQ1: I62.2 | Q61.2 | Q61.3
6007 | 5900 |  |  | QS01 |  | I62.3 |  |  |  | I62.4 | I62.4 |  | BQ1: I62.5 | Q61.4 | Q61.5
6008 | 5900 |  |  | QS01 |  | I62.6 |  |  |  | I62.7 | I62.7 |  | BQ1: I63.0 | Q61.6 | Q61.7
6009 | 5900 |  |  | QS01 |  | I63.1 |  |  |  | I63.2 | I63.2 |  | SQ1: I63.5; SQ2: I63.6 | Q62.0 | Q62.1
6601 | 5900 |  |  | QS01 |  | I63.3 |  |  |  | I63.4 | I63.4 | [24 empty] | Q62.2
6010 | 5900 |  |  | QS01 |  | I64.0 |  |  |  | I64.1 | I64.1 |  | BQ1: I64.2; BQ2: I64.3; BQ3: I64.4 | Q62.3 | Q62.4
6011 | 5900 |  |  | QS01 |  | I65.0 |  |  |  | I65.1 | I65.1 | [24 empty] | Q62.5 | Q62.6
6602 | 5900 |  |  | QS01 |  | I65.2 |  |  |  | I65.3 | I65.3 |  | SQ1: I65.4; SQ2: I65.5 | Q62.7
操作员终端01 | 5900 |  |  | QS01 | [34 empty] | Q63.2 | Q63.3 | Q63.4
LCP01
6013 | 5900 |  |  | QS02 |  | I80.0 |  |  |  | I80.1 | I80.1 |  | BQ1: I80.2 | Q80.0 | Q80.1
6014 | 5900 |  |  | QS02 |  | I80.3 |  |  |  | I80.4 | I80.4 |  | BQ1: I80.5; BQ2: I80.6; SQ1: I81.1; SQ2: I81.2; SA1: I81.3; SA2: I81.4 | Q80.2 | Q80.3
6603 | 5900 |  |  | QS02 |  | I80.7 | [5 empty] | I81.0 | [23 empty] | Q80.5 | Q80.6 | [8 empty] | Q80.4
6015 | 5900 |  |  | QS02 |  | I82.0 |  |  |  | I82.1 | I82.1 |  | BQ1: I82.2 | Q81.0 | Q81.1
6016 | 5900 |  |  | QS02 |  | I82.3 |  |  |  | I82.4 | I82.4 |  | SQ1: I82.7; SQ2: I83.0 | Q81.2 | Q81.3
6604 | 5900 |  |  | QS02 |  | I82.5 |  |  |  | I82.6 | I82.6
6017 | 5900 |  |  | QS02 |  | I83.1 |  |  |  | I83.2 | I83.2 |  | BQ1: I83.3; BQ2: I83.4 | Q81.5 | Q81.6
6018 | 5900 |  |  | QS02 |  | I83.5 |  |  |  | I83.6 | I83.6 |  | BQ1: I83.7 | Q82.0 | Q82.1
6019 | 5900 |  |  | QS02 |  | I84.0 |  |  |  | I84.1 | I84.1 |  | BQ1: I84.2; BQ2: I84.3; SQ1: I84.6; SQ2: I84.7; SA1: I85.0; SA2: I85.1 | Q82.2 | Q82.3
6605 | 5900 |  |  | QS02 |  | I84.4 | [5 empty] | I84.5 | [23 empty] | Q82.5 | Q82.6 | [8 empty] | Q82.4
6020 | 5900 |  |  | QS02 |  | I85.2 |  |  |  | I85.3 | I85.3 |  | BQ1: I85.4 | Q83.0 | Q83.1
6021 | 5900 |  |  | QS02 |  | I86.0 |  |  |  | I86.1 | I86.1 |  | SQ1: I86.4; SQ2: I86.5 | Q83.2 | Q83.3
6606 | 5900 |  |  | QS02 |  | I86.2 |  |  |  | I86.3 | I86.3 | [24 empty] | Q83.4
6022 | 5900 |  |  | QS02 |  | I87.0 |  |  |  | I87.1 | I87.1 |  | BQ1: I87.2; BQ2: I87.3 | Q84.0 | Q84.1
6023 | 5900 |  |  | QS02 |  | I87.4 |  |  |  | I87.5 | I87.5 |  | BQ1: I87.6 | Q84.2 | Q84.3
LCP02
6024 | 5900 |  |  | QS03 |  | I100.0 |  |  |  | I100.1 | I100.1 |  | BQ1: I100.2; BQ2: I100.3; SQ1: I100.6; SQ2: I100.7; SA1: I101.0; SA2: I101.1 | Q100.0 | Q100.1
6607 | 5900 |  |  | QS03 |  | I100.4 | [5 empty] | I100.5 | [23 empty] | Q100.3 | Q100.4 | [8 empty] | Q100.2
6025 | 5900 |  |  | QS03 |  | I101.2 |  |  |  | I101.3 | I101.3 |  | BQ1: I101.4 | Q100.6 | Q100.7
6026 | 5900 |  |  | QS03 |  | I101.5 |  |  |  | I101.6 | I101.6 |  | SQ1: I102.1; SQ2: I102.2 | Q101.0 | Q101.1
6608 | 5900 |  |  | QS03 |  | I101.7 |  |  |  | I102.0 | I102.0 | [24 empty] | Q101.2
6027 | 5900 |  |  | QS03 |  | I102.3 |  |  |  | I102.4 | I102.4 |  | BQ1: I102.5; BQ2: I102.6 | Q101.3 | Q101.4
6028 | 5900 |  |  | QS03 |  | I103.0 |  |  |  | I103.1 | I103.1 |  | BQ1: I103.2 | Q101.5 | Q101.6
6029 | 5900 |  |  | QS03 |  | I103.3 |  |  |  | I103.4 | I103.4 |  | BQ1: I103.5; BQ2: I103.6; SQ1: I104.1; SQ2: I104.2; SA1: I104.3; SA2: I104.4 | Q102.0 | Q102.1
6609 | 5900 |  |  | QS03 |  | I103.7 | [5 empty] | I104.0 | [23 empty] | Q102.3 | Q102.4 | [8 empty] | Q102.2
6030 | 5900 |  |  | QS03 |  | I104.5 |  |  |  | I104.6 | I104.6 |  | BQ1: I104.7 | Q102.6 | Q102.7
6031 | 5900 |  |  | QS03 |  | I106.0 |  |  |  | I106.1 | I106.1 |  | SQ1: I106.4; SQ2: I106.5 | Q103.0 | Q103.1
6610 | 5900 |  |  | QS03 |  | I106.2 |  |  |  | I106.3 | I106.3 | [24 empty] | Q103.2
6032 | 5900 |  |  | QS03 |  | I107.0 |  |  |  | I107.1 | I107.1 |  | BQ1: I107.2; BQ2: I107.3; BQ3: I107.4 | Q103.3 | Q103.4
6033 | 5900 |  |  | QS03 |  | I107.5 |  |  |  | I107.6 | I107.6 |  | SQ1: I108.1; SQ2: I108.2 | Q103.5 | Q103.6
6611 | 5900 |  |  | QS03 |  | I107.7 |  |  |  | I108.0 | I108.0 | [24 empty] | Q103.7
LCP03
6035 | 5900 |  |  | QS04 |  | I120.0 |  |  |  | I120.1 | I120.1 |  | BQ1: I120.2 | Q120.0
6036 | 5900 |  |  | QS04 |  | I120.3 |  |  |  | I120.4 | I120.4 |  | BQ1: I120.5; BQ2: I120.6; SQ1: I121.1; SQ2: I121.2; SA1: I121.3; SA2: I121.4 | Q120.1
6612 | 5900 |  |  | QS04 |  | I120.7 | [5 empty] | I121.0 | [23 empty] | Q120.3 | Q120.4 | [8 empty] | Q120.2
6037 | 5900 |  |  | QS04 |  | I121.5 |  |  |  | I121.6 | I121.6 |  | BQ1: I121.7 | Q120.6
6039 | 5900 |  |  | QS04 |  | I122.0 |  |  |  | I122.1 | I122.1 |  | BQ1: I122.2 | Q120.7
6040 | 5900 |  |  | QS04 |  | I122.3 |  |  |  | I122.4 | I122.4 |  | BQ1: I122.5; BQ2: I122.6 | Q121.0
6041 | 5900 |  |  | QS04 |  | I123.0 |  |  |  | I123.1 | I123.1 |  | BQ1: I123.2 | Q121.1
6042 | 5900 |  |  | QS04 |  | I123.3 |  |  |  | I123.4 | I123.4 |  | BQ1: I123.5 | Q121.2
6043 | 5900 |  |  | QS04 |  | I123.6 |  |  |  | I123.7 | I123.7 |  | BQ1: I124.0 | Q121.3
6044 | 5900 |  |  | QS04 |  | I124.1 |  |  |  | I124.2 | I124.2 |  | BQ1: I124.3; BQ2: I124.4 | Q121.4
6045 | 5900 |  |  | QS04 |  | I124.5 |  |  |  | I124.6 | I124.6 |  | BQ1: I124.7 | Q121.5
LCP04